
竞争性磋商文件

采购编号：  G2018007    
项目名称： 四川外国语大学学校宿舍集中供热水系统 
    采 购 人： 四川外国语大学 
代理机构： 重庆永鑫工程项目管理有限公司 

二〇一八年八月

目录

- 4 -

第一篇 投标邀请书

- 4 -

一、项目名称

- 4 -

二、项目概况

- 4 -

三、采购方式

- 4 -

四、磋商资格

- 5 -

五、获取公开招标文件的地点、方式、期限及现场踏勘

- 5 -

六、磋商保证金

- 6 -

七、磋商保证金退还

- 6 -

八、采购代理费

- 6 -

九、其它有关规定

- 6 -

十、项目咨询

- 6 -

第二篇 产品质量技术需求

- 7 -

一、项目基本概况介绍

- 7 -

二、服务及质量要求

- 7 -

三、主要设备技术部分

- 10 -

第三篇  商务及服务需求

- 10 -

一、服务期、地点及验收方式

- 10 -

二、报价要求

- 10 -

三、质量保证及售后服务

- 11 -

四、付款方式

- 11 -

五、服务与管理要求

- 11 -

六、知识产权

- 12 -

七、其他

- 12 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

- 12 -

一、磋商程序及方法

- 14 -

二、评分标准

- 15 -

三、无效响应

- 16 -

四、采购终止

- 16 -

第五篇  供应商须知

- 16 -

一、磋商费用

- 16 -

二、竞争性磋商文件

- 17 -

三、磋商要求

- 18 -

四、成交供应商的确认

- 18 -

五、成交通知

- 18 -

六、关于质疑和投诉

- 19 -

七、采购代理服务费

- 19 -

八、签订合同

- 19 -

第六篇  合同草案条款

- 28 -

第七篇  响应文件编制要求

- 28 -

一、投标响应函

- 28 -

二、技术部分

- 28 -

三、商务部分

- 28 -

四、资格条件及其他

- 29 -

五、供应商实力证明材料

- 29 -

六、项目业绩证明材料

- 29 -

七、客户满意度调查表证明材料

- 29 -

八、施工及运营管理方案

- 29 -

九、其他应提供的资料



第一篇 投标邀请书

四川外国语大学拟引进社会投资建设四川外国语大学学校宿舍集中供热水系统。欢迎有经济实力，社会信誉好和经营管理服务好的供应商参与竞标。现将磋商有关事宜公告如下：

一、项目名称
四川外国语大学学校宿舍集中供热水系统
二、项目概况
1.学校对西区房间数约3025间，东区房间数约537间，共计约3562间学生宿舍建立热水系统。本项目将热水系统建设及运营管理一并招标，热水系统采用燃气模块炉制热方式，供水至每个学生宿舍指定位置。
2.该项目采取BOT合作模式，即学校现金零投入，成交供应商全额投入能源供应建设及设备设施购买、修建、安装、调试、保养维护及运行管理服务等费用，自主经营、自负盈亏。成交供应商的运行管理服务须接受学校的监督与指导。

3.运营时间：2018年9月15日--2030年9月16日。前期施工修建、设施设备安装调试等工作须在2018年9月15日前完成，确保学生顺利入住使用。

4.学校提供必要的工作配合（成交供应商自行负责完成水、电的施工建设及与天然气公司的对接和相关燃气设施设备的建设及相关全部费用。天燃气开口户头属于校方。）和工作场地。

三、采购方式
竞争性磋商。
四、磋商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人,以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件
※1、供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的三证合一营业执照（原件备查，复印件盖鲜章）。

※2、设备厂家营业执照营业执照、税务登记证、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的三证合一营业执照（提供复印件加盖厂家鲜章）。

※3、供应商具有生产厂家出具的针对本项目投标的唯一授权。

带※为供应商实质性响应要求，有一项不满足视为无效投标。
五、获取公开招标文件的地点、方式、期限及现场踏勘

（一）凡有意参加投标者，请在四川外国语大学（http://www.sisu.edu.cn）官网上自行下载本次竞争性磋商文件。

（二）磋商文件公告期限：2018年8月2日—8月6日。

（三）现场踏勘时间：供应商自行组织现场踏勘
（四）递交响应文件地点：四川外国语大学招投标会议室(资产楼三楼)。

（五）响应文件递交时间：2018年8月6日下午14:00至14:30 时。超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）响应文件开启时间：2018年8月 6日下午北京时间14:30。
(七) 竞争性磋商文件售价为：500元/套，在递交响应文件时一次性缴纳给采购代理机构，售后不退。

（八）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.购买竞争性磋商文件；
2.按时递交了响应文件；

3.按时报名签到；

4.按要求交纳磋商保证金。

六、磋商保证金

1.保证金金额：20000.00元(大写：贰万元整)。
2.供应商须从公司基本账户向指定银行缴纳保证金。
户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

帐号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

供应商须严格按竞争性磋商文件要求，按时缴纳保证金。

4.供应商必须在付款凭证备注栏中注明是“四川外国语大学学校宿舍集中供热水系统投标保证金”。（工程名称可简写）。

5．保证金缴纳截止时间为开标当日上午9时。
注：磋商保证金未按上述要求递交，其响应文件不予受理。
各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

七、磋商保证金退还
采购人应当在法定时间内确定成交供应商，向成交供应商发出成交通知书，并同时向除中标候选人以外的其他供应商退还磋商保证金,采购人应于5日内退还。采购人应在法定时间内和成交供应商签定合同，并同时向成交供应商和其他中标候选人退还磋商保证金,采购人应于5日内退还。

八、采购代理费

本工程采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书一次性向采购代理公司支付，取费基数按1500万元计取，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》计算。

九、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

(八）成交供应商需向学校缴纳履约保证金壹拾万元整，待成交供应商履约完毕后，采购人在30个工作日内无息退还。

十、项目咨询
采购人：四川外国语大学

地址：重庆市沙坪坝区壮志路33号

联系人：吕老师
电话： 023-65385008

采购代理机构：重庆永鑫工程项目管理有限公司                        

地址：重庆市北部新区金开大道1228号3幢9楼

联系人：肖老师

电话：023-60368871

传真：023-67516160

第二篇 产品质量技术需求

一、项目基本概况介绍

学校对西区房间数约3025间，东区房间数约537间，共计约3562间学生宿舍建立热水系统。本项目将热水系统建设及运营管理一并招标，热水系统采用燃气模块炉制热方式，供水至每个学生宿舍指定位置。
本项目建设、经营采用BOT模式，即“建设-运营-移交”方式，由成交供应商负责该项目的设计、设备采购、安装施工、运营维护及移交。本项目由成交供应商全额投资建设，投资包含：燃气模块炉主机的建设、能源供应建设(水、电、气的管线的碰口，安装等）、热水管道安装、水控系统建设、淋浴花洒龙头建设、指定位置做相应装饰、经营年限内所有设备设施的维护维修，以及支付经营期间该热水系统产生的水、电、气费等。我校授予成交供应商一段时间的经营权，在授权经营期间，项目所有权及有关资产产权归成交供应商所有，学校依法、依协议监管。在授权经营满后将本项目及资产无偿移交给学校。
经营时间：2018年9月15日至2030年9月16日。
建设经营要求：必须确保2018年9月15日之前所有设施设备安装调试到位。提供给最终用户的热水温度要达到≥50度，热水单价34元/吨,学生自主刷卡消费。合同执行期间，如遇当地水、电、气价格变动，成交供应商与采购人协商一致后，方可作相应价格变动。
二、服务及质量要求

1.供应商应提供符合国家安全、环保、节能、卫生等要求的热水设备和系统。供热水质达到卫生许可要求，水温能满足学生淋浴要求。

2.供应商运营、维护服务必须保障学生宿舍楼热水设备正常运行。

3.热水系统的设计及建设需满足学校在校学生高峰期淋浴需求，必须保证在用水高峰时段的热水流量、温度。

4.本项目所有设备及配套设施的设计、材料、计费系统、运输、调试、第三方检测、后期运营等成本全部由供应商自行投入。

5.学校指定水、电、接口，燃气接口与建设由中标方与燃气公司对接。
6.因供应商对本项目考虑不周涉及的费用由供应商自行承担。

7.供应商中标后，不得以任何理由中途停止、或中止合同或分包、转包。

三、主要设备技术部分

1、燃气模块炉技术参数要求
※1.1 40kw≤燃气模块炉制热量（kw）≤300kw，供应商根据楼栋及人员按要求制热范围进行设备配置；
※1.2 1200L≤投标燃气模块炉温升25℃小时产水能力≤9000L；

※1.3燃气模块炉热效率（相对于低位热值）≥96%；
※1.4 适合工作水压：0.08~0.8Mpa/最大承压：1.3,Mpa；
※1.5 电源性质，使用220V/50HZ电源。
注：以上带※为实质性响应要求，所投产品要求设备厂家提供技术有关证明材料加盖厂家鲜章。
1.6燃气模块炉排烟温度低，充分吸收类烟气显热，还能利用烟气中一部分水蒸汽的化潜热，提高热能利用效率。
1.7当排烟温度控制为40℃，空气系数为1.4时，燃气模块炉的热效率达98%以上。
1.8燃气模块炉一般采用二次换热方式，同时为了安全可靠地排出低温烟气，燃气模块炉采用强制排烟方式。

1.9燃气模块炉气率在13%及以上，同样耗气量 条件下热水产率提高15%。

1.10燃气模块炉必须具有低碳燃烧技术，符合相关排放要求。

1.11燃气模块炉采于低噪声下，变频燃烧抽排技术，采用低氮燃烧器。
1.12低氮燃烧器火排主体材料采用耐高温铝合金，火孔片采用耐高温不锈钢，冷却通道采用纯紫铜制造。
1.13 对于突燃停电中断运行时，具有掉电记忆功能，同时可通过手机APP进行远程控制
注：以上（1.6-1.13）技术要求制造商需提供彩页样本或厂家印刷证明材料。

1.14 燃气模块炉热水系统安全保护措施：机组内设有缺水保护、过热保护自动点火熄火保护、停电自动复位保护、过电压保护装置、烟道堵塞保护、高水压保护、防冻保护、防干烧保护等保护装置、运行安全可靠。起动延时保护及停水和水箱水位到位保护，确保设备能安全稳定地运行；设备装有避雷和漏电接地保护装置等，无任何危险隐患，性能安全可靠，先进实用。
1.15燃气模块炉热水系统采用全自动控制装置，全自动起动，运转，故障检测，无需专人看管操作；并可根据实际用水情况调整产水量，避免造成浪费。
2、保温水箱技术要求
2.1要求采用不锈钢板水箱板厚(不低于2.0mm)，应明确水箱容积（根据计算确定）、不锈钢板的厚度、不锈钢牌号、生产厂商名称。（内胆SUS304不锈钢，外胆SUS201不锈钢）。

2.2要求采用热水箱的加固件、连接件与不锈钢板水箱组合后，不会发生明显的电化学腐蚀。

2.3热水箱应配置液位计和液位控制器。

2.4热水箱保温材料为聚氨脂材料，厚度不小于50mm。

2.5明确热水箱保温效果，冬季夜间12H的降温幅度。

2.6热水箱应按照学校要求进行装饰。

3、水泵技术要求
3.1需配置雨篷及防噪处理。
3.2水泵的两端均需要安装不锈钢软接。
3.3水泵品牌：源立、威乐、麦科思、普轩特，也可使用同等等级及质量的其它品牌。
4、热水管材及保温要求
4.1要求采用新型PP_R一体保温管，耐高温95度，采用塑料熔接管件安装。所有管件穿墙、穿板均需预埋套管。

4.2应明确管规格、对应长度、执行的国家标准和生产厂家名称。

4.3要求采用PP-R管和管件施工和连接用作业方法为一个厂家供货。

4.4明确热水管的保温方式、材料及厚度、外层保护做法。

5.控制系统

5.1要求系统运行参数可调。

5.2应明确整个系统的控制系统的组成和功能。

5.3安装用电线电缆采用优质品牌。

5.4主机能自动控制水箱水位。

6.系统安全性要求
6.1要求系统安装、调试和运行时，确保安全。

6.2要求系统具有防雷能力。

6.3要求系统不会对房屋安全造成破坏和产生任何安全隐患。

7.CPU卡计量水控器系统要求

7.1基本要求：充分考虑设备的防水性、安全性、实用性和可操作性等方面的性能，采用三道防水专业设计，做到严密的防水功能，产品防盗功能可以防止采用磁铁或反复断电、换卡等手段进行盗水等恶性事件的实行。具有防盗卡码，卡住水表活接头，以防偷水。采用水控器、电子脉冲基表、电磁阀一体式设计；水控机外观结构紧凑，机体圆满美观，材质应符合国际饮用水标准。其技术指标和检测标准应符合国家GB778.1-1996和行业标准CJ/T133-2001的要求。

7.2液晶显示器：采用高清晰度段式液晶显示，双行显示水表的运行状态和卡上金额。包括使用单位代码、卡上可用剩余金额、水表运行脉冲信号、卡上实时剩余金额等信息，直观明了，使用寿命长。采用采用高清晰背光蓝屏液晶显示屏，高亮度，方便弱光环境下使用。

7.3系统构成：CPU卡管理系统主要由数据中心（终端电脑设备）、读写卡器、CPU卡、智能水控机组成。

7.4系统设备管理功能：操作员管理（增加、删除、修改操作员）、系统设置（串口设置和数据库自动备份）、修改密码、重新登陆和退出等功能。

7.5用户管理功能：用户开户、用户购水、用户退水、用户卡费率更新功能。

7.6工作电源：市电供电，220V转直流低压12V供电。

7.7工作环境：水温0℃-90℃，水压0.01-1.0MPa，相对温度93%不影响性能。

7.8静态工作电流：30mA以下。

7.9控制阀门：全铜电磁阀。

7.10读数距离：0～5cm。

7.11读卡时间：小于0.3秒。

7.12计量方式：以升为计量单位。

7.13水控计费精度：±0.01元,

7.14工作方式：实时工作方式，刷卡即出水，取卡即停水。 水控机不工作时进入自动断电，读卡时自动启动。

7.15水控机具有自动识别复制卡功能（例如复制卡UID卡，CID卡等，可以禁止使用复制卡),须提供书面承诺书。

7.16查询功能：查询（根据操作员、卡号、操作类型和时间来查询）、打印营业报表等功能。具有可扩展性和兼容性，可根据客户实际需要修改相关功能。

7.17水控机具有单机（脱机）挂失功能，无需联网。

7.18水表采用计量功能：水表计量准确，抗磁干扰性强。水表显示的CPU卡剩余金额采用递减方式，其最小度量单位为0.01元。

7.19水控机兼容M1卡及CPU卡功能。

7.20水控机可以自动解锁CPU卡，防止CPU卡锁死。

7.21水控机具有消费总额带回功能，可以通过脱机了解每台设备的消费情况。

7.22水控机可以设定阶梯收费方式，免费用量等。

7.23预付费功能：预付费功能体现在用户先持卡付费购水，需用水时则将卡放入感应区，水表控制器检测到卡内有金额余量，则控制阀门打开，用户拿开卡则阀门关闭，用水时若卡上的金额余量用完，则控制阀门关闭，用户不能用水。

4、 设备安装及热水管网等施工部分

    质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到一次性验收合格。

第三篇  商务及服务需求

一、服务期、地点及验收方式
（一）服务期：2018年9月15日至2030年9月16日
（二）服务地点：四川外国语大学

（三）工期要求：2018年9月15日之前所有设施设备安装调试到位
二、报价要求

供应商需承诺全额自行投入本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费、规费等全部费用，按34元/吨标准收取费用作为本项目投资本息回报。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自验收合格之日起，提供服务年限内的免费质保。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

成交供应商必须派有专人在学校值守，用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，要求两小时内解除故障。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

四、付款方式

1、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告后方可投入使用。

2、成交供应商全额投资完成该项目的热水供应系统，每学期初派遣专人收取学生洗浴卡充值费用。
3、成交供应商全额负责运营期限内的设施设备维护、维修，确保设施设备正常使用；成交供应商负责热水供应系统的全部水费和电费和气费。

五、服务与管理要求
1、合同期内模块炉的运营维护由成交供应商负责，成交供应商应配备管理、维修、维护、清洁等人员，确保设备完好运行。
2、学生用水价格为校方指定价格，成交供应商不得随意更改。消费价格、使用规程及维修电话上墙公示。如遇师生投诉，应及时与主管部门取得联系并协调处理。
3、成交供应商必须提供切实可行的服务承诺和管理制度。
4、合同期内，成交供应商必须接受采购人对服务质量、卫生状况、收费价格等方面的监督、管理和考核，每个有效投诉从合同履约保证金中扣除200元。     
5、成交供应商必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响学生正常生活或正常的教学秩序的，校方有权立即终止合同，并不承担任何成交供应商前期投入的费用。
6、成交供应商工作人员在学校工作期间，必须遵守学校有关管理制度和规定。
7、因成交供应商原因导致10个工作日以上不能正常提供符合要求热水，成交供应商应承担违约责任，校方可单方面解除合同。

六、知识产权
1、采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
七、其他
1、货物的生产、检验、包装、运输、安装、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、所有货物及配件须为原装正品，全新的、未使用过的（包括零部件），货物的制造日期距供货日不得超过1年，并完全符合国家质量标准。提供厂合格证书、如属于国家强制性认证要求的，必须提供认证证书；如属于国际质量认证要求的，必须提供认证证书；如属于环保要求的，必须提供环保检测报告。

3、质保期自项目验收合格至合同期满之日，成交供应商应提供全部的免费质保服务。如因采购方原因或者不可抗力因素所造成的设备损坏由双方协商解决。合同期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于承诺响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4、培训：成交供应商负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2017年度财务状况报告（表）复印件加盖鲜章，本年度新成立的公司提供递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明（见格式文件）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	提供2016年1月--2018年6月缴纳税收和社会保险缴纳证明材料原件，本年度新成立的公司提供递交响应文件前半年的缴纳税收和社会保险缴纳证明材料原件。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.供应商提供书面声明（见格式文件）；

2.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）

2.1“信用信息”查询结果；

2.2“失信被执行人”查询结果；

2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章

4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	详见采购邀请书特定资格条件一栏


注：

 eq \o\ac(○,1)供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上按照“第二章，第三章”的要求法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二章，第三章规定的磋商内容作出响应。

	
	
	磋商有效期
	满足磋商文件规定。


（三）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）磋商结束后，磋商小组要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内同时书面提交最后有关承诺（填写《最后承诺表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后承诺的供应商，视为放弃最后承诺，以供应商响应文件中的承诺为准。

（九）磋商小组采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序确定中选人。若供应商的评审得分相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评分标准
	序号
	考核项目
	评分因素
	评分标准

	1
	技术部分


	25分
	1.重要技术参数带※部分有1项不满足的，技术部分得分为0分，并作无效投标处理。
2.一般性技术参数（非※号标注的部分）达不到竞争性磋商文件要求的,每负偏离1处扣除2分，扣完为止。（严格按竞争性磋商文件要求提供相应的证明材料）

	2
	商务部分
	10分
	商务响应每发现一处负偏离或不符合项扣除2分，扣完为止。（严格按竞争性磋商文件要求提供相应的证明材料）

	3
	设备证书及供应商实力
	8分
	模块炉需提供《全国工业产品生产许可证》；省级（含省级）级以上技术质量监督局颁发的有效模块炉质量检测报告。
供应商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，以上均满足得8分，少一个扣2分，扣完为止。
（提供以上相关证明材料复印件加盖鲜章，原件备查）

	4
	项目业绩
	14分
	2014年1月1日至今：供应商提供目前处于运营期内的高校热水BOT业绩，每提供一个得2分，总得分6分；供应商提供燃气类热水应用业绩，每提供一个得2分，总得分4分；提供合同金额100万及以上学校热水业绩，每提供一个得2分，总得分4分。

（提供中标通知书复印件和合同协议书复印件加盖鲜章，原件备查）

	5
	客户满意度调查表
	6分
	供应商提供高校热水BOT系统满意度调查表，必须加盖学校主管部门公章，一个得1.5分，满分为6分（原件备查）。

	6
	施工及运营管理方案
	25分
	1、施工方案包括安装方案、安全方案、文明施工措施以及供应商认为需要采取的其他有利措施方案以及运营管理方案，优得15分，良好得10分，一般得6分，差得0分。（供应商现场讲解方案，一家时间不超过10分钟。）

2、人员配备情况：项目经理为高级能源管理师且项目管理人员配备技术负责人、材料员、质量员、施工员、造价员、安全员、机械员，齐全得10分，不全则不得分。
以上所有人员均为供应商公司正式员工，提供在供应商公司2018年2月--2018年7月的社保证明及相关证书复印件

	7
	售后服务及安全保障
	9分
	1、 提供项目技术人员具有燃气工程师资格证，计2分；
2、 学校设立服务点并配置至少1名工作人员，计2分；
3、 对燃气设备进行月巡检并出具巡检报告，计2分；
4、 提供备用机（燃气模块炉2台），计3分。
5、 （本栏2、3、4需提供承诺书并加盖法人公章）

	8
	响应文件规范性与完整性
	3分
	响应文件制作规范：格式编排、文字表达、页码、签字签章完整并规范得1.5分；响应文件完整性：对于技术及商务部分要求没有偏差情形的得1.5分，有一项偏差的不得分。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第二篇、第三篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。
第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由投标邀请书、产品质量技术需求、商务及服务需求、磋商程序及方法评审标准、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本四份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明采购编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认

磋商小组应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在当面告知全体供应商，并在四川外国语大学（http://www.sisu.edu.cn）官网上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，四川外国语大学将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

   （三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（四）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

七、采购代理服务费

本工程采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书一次性向采购代理公司支付，取费基数按1500万元计取，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》计算。

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川外国语大学校务公开栏和学校网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）成交供应商需向学校缴纳履约保证金壹拾万元整，待成交供应商履约完毕后，采购人在30个工作日内无息退还。

第六篇  合同草案条款
甲方：四川外国语大学
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经招标，就四川外国语大学学校宿舍集中供热水系统经营管理的有关事宜达成如下合同并共同遵守。
第一部分  定义及解释
第一条定义
1.1. 合同中下述用词及用语将具有本条所指定的含义：
(1) 甲方：即四川外国语大学；
(2) 乙方：即               
(3)项目建设模式：本项目采用BOT模式，即建设—经营维护—到期资产移交。甲方将本项目特许经营权授予乙方，由乙方负责建设投资，在其特许经营年限内经营，管理和维护，并在特许经营期满后将本项目及资产无偿移交给甲方的模式。
(4) 本项目地点：四川外国语大学校内。
（5）投资方式为采购人将本项目特许经营权授予投资方，由投资方负责投资建设，允许其在特许经营年限内经营、管理和维护，并在特许经营期满后将本项目及资产无偿移交给采购人。
(6) 本项目设施：指本合同规定的全部设施，以及为本项目所使用的其它服务设施；
(7) 本项目的建设期：本项目必须于2018年9月15日前完成建设并投入使用。
(8) 本项目的运营期：指本项目学生正常使用热水收费之日起，到本项目运营后移交给甲方之日止；
(9) 本项目的特许经营年限：指本项目的建设期加本项目的运营期；
(10)本项目特许权：指甲方根据本合同的规定，授予乙方投资、建设、运营及维护以及与该项目有关的附属设施的权力；
第二条解释
2.1.协议书中的标题不应在其条款的解释中应用。
2.2.在合同中，无论何处述及由任何人发出或颁发任何通知、同意、认可、批准、证明或决定，除另有说明外，均指书面文件；对于任何此类文件，对方都不应无故扣押或拖延，收件方应在回执上签署姓名和收件时间。
第二部分   本项目特许权
第三条本项目特许权的授予
3.1. 甲方授予乙方独家投资、建设、运营和维护本项目的特许权。
3.2. 本合同书经甲乙双方签字生效后, 即可视为甲方已经授予本项目特许权给乙方。
第四条本项目特许经营年限
4.1. 本项目其中建设期为日历天，自2018年 月 日至 2018年  月 日；运营期为2018年9月15日至2030年9月16日。
4.2. 如果由于甲方履行其合同义务时造成错误或因不可抗力使得下列任一情形发生，甲方在与乙方协商后，决定特许经营年限相应顺延的时间，并通知乙方。
    (1)项目建设期的延误；
    (2)项目运营期的中断（学校寒假暑假不是项目运营期的中断）；
第五条本项目特许权的独占性
5.1.甲方保证按本合同第三条规定授予乙方的本项目特许权具有独占性，即甲方不得将本项目的特许权全部或部分地授予其它第三方。除非因乙方未能履行本合同规定的责任和义务而失去了本项目特许权。
第六条本项目特许权的转让
6.1. 未经甲方同意乙方不得将本项目的特许经营权转让给第三方，否则，甲方有权将乙方的特许经营权收回。
第七条本项目设施的所有权
7.1. 本项目所有建设费用及运行费用由乙方承担。
7.2. 由乙方负责投资建设的设备，在运营期满移交之前所有权归乙方所有。
第三部分   本项目地点、建设及竣工验收
第八条本项目的地点和建设规模
8.1 项目地点：四川外国语大学校内
8.2 建设规模：请以实际勘察房间数量为准。
第九条项目的建设
9.1本项目施工质量必须达到国家、省、部颁发的施工标准和技术规范的要求，符合竞争性磋商文件要求，确保技术先进，智能监测及控制程度满足系统运营要求。
9.2本项目的建设期应在2018年 9月15日前完成。开工日应为本协议生效之日。具体建设进度由双方商定的进度文件为准。
9.3项目投资额：约_________元人民币（大写：_________）。但投资额仅作为参考，不作为结算依据。
9.4本项目设计及施工质量必须达到国家，省，部颁发的施工标准和技术规范要求，符合竞争性磋商文件要求，确保技术先进，控制工程满足系统运营要求。设计，施工及设备缺陷由乙方自行承担。
9.5本项目水控系统进行计量收费管理。
9.6乙方在项目建设施工过程中，水电管网敷设必须符合国家有关规范要求，必须保证学生宿舍建设，结构，供水，供电及其他原有设备设施安全，不能破坏建筑外观，不得影响卫生间使用空间。确保师生人身和财产安全。造成损失的由乙方负责。
9.7在本项目建设期内，甲方指定的人员和监理单位拥有进入本项目建设工地的权力，并有权检查、监督施工过程，以及对用于本项目建设的材料进行抽检试验。乙方应积极予以配合及提供方便。
9.8因乙方自身原因导致项目建设进度延迟1个月以上时，甲方有权解除本合同。由此造成的双方的损失由乙方自行承担。
9.9 如果因甲方原因造成延误建设期，甲方同意建设期等额顺延。
9.10 如果因乙方的责任延长建设期，由此可能增加的建设费用、运营期的缩短和运营收入的减少由乙方承担。
第十条安全、保卫和环境保护
10.1 在本项目的建设和经营期间，乙方应对安全、保卫和环境保护负完全责任。
第十一条工程的竣工验收
11.1. 乙方对本项目的设备安装工程组织竣工验收，甲方将派代表参加。
11.2. 本项目的工程竣工验收依据本合同和工程承包合同所规定的规范、标准、程序及国家有关规定进行。乙方必须提前7天通知甲方验收日期。
11.3. 乙方应负责向甲方提供一套完整的工程竣工验收报告。
第四部分   项目的融资
第十二条项目的融资
12.1. 乙方不得要求甲方为本项目的融资提供担保。
12.2. 乙方应保证融资协议与本合同各项条款不相抵触。
第五部分   项目的运营和维护
第十三条运营和维护
13.1 乙方在本协议约定的运行期期限内负责热水供应系统全部设备、管道（线缆）的日常维护和维修（含大修、中修、小修时部分设备和配件的更换），确保系统使用稳定、安全节能、运行良好、服务优质、安全可靠。如果无故停止热水供应或因服务质量差导致学生投诉，学校可根据情况对乙方进行处罚，处罚款由乙方自行向学校缴纳或由学校从履约保证金中扣除，处罚办法由学校另行制订。
13.2 甲方应负责提供包括但不限于文件、证明等手续以保证乙方充分享有本合同项下的经营权，以最大限度保证经营权的充分行使。
13.3 甲方承认这种经营权，并保证经营权受法律的尊重和保护，甲方应做出必要决定或采取必要的措施以保护这种经营权。但因乙方违约或依据本合同约定解除例外。
13.4 在运营期限内，甲方未经乙方同意不得将项目所有权予以转让。
13.5 在本项目的运营期间，甲方指定的人员将拥有检查的权力。在检查过程中，乙方应提供必要的方便和协助。
13.6 乙方有责任爱护和维护该项目建筑和所有设施，运营期满，所有固定设施（不含办公设备和相关附属设施）应保持良好的运行状态移交至甲方。
13.7 本项目的运营应满足本合同及国家和地方相关法规、法律、细则的规定。
13.8 乙方在运营期内，遇有不可预见的自然灾害等不可抗力，使该项目遭受损失或损毁，双方均不承担责任。乙方愿意修复使用，可以继续履行本协议，否则，可以终止本协议，不承担违约责任。
13.9 运营期内所有设备维修更换、系统升级改造等费用由乙方承担。

13.10乙方在运营期内所提供的设备，锅炉大气污染物排放标准必须低于国家、地区或行政管理部门所制定的排放标准，若未合格，造成的经济及行政后果由乙方自行承担。
第六部分   项目的收费规则及调价
第十四条收费标准
14.1合同有效期内，热水收费标准为乙方磋商时成交价，即热水34元/吨，乙方按沙坪坝区水电气价政策标准向甲方缴纳水电气费。
14.2收费标准：热水按计量收费，热水价格以中标价格标准执行，即34元/吨，出水温度不得低于50摄氏度。
第十五条调价
15.1.在本项目运营期内，如出现政策性电价、水价、气价调整，需按相关规定报学校审批同意后，对热水价格作出相应调整。维修维护成本、人员成本、税率调整风险由乙方承担。
第七部分   本项目的移交
第十六条本项目的移交
16.1. 在本项目运营期满时，乙方应将本合同第十一款所规定的移交内容移交给甲方，并且不得向甲方索取任何补偿；
16.2. 本项目的移交依照以下程序进行；
16.2.1. 本项目的正式移交日期是本项目运营期满之日。甲乙双方应在移交日起6个月前讨论项目和经营权转让的必要程序，乙方至少应在本项目运营期结束前3个月提交所移交的项目，包括设施、设备、工具、器材、计算机软件及设计图纸、运营维护记录等资料的详细移交清单；
16.2.2. 乙方至少应在移交前两个月内向甲方提交关于乙方移交代表的姓名及其他与移交有关事项的通知；
16.2.3. 甲方应在收到乙方通知后10天内以书面形式确认乙方的通知，并将甲方接收代表的姓名通知乙方；
16.2.4. 甲方应在正式移交日期前7天完成有关本项目移交内容的清点和复核工作，并与乙方签署“预移交备忘录”；
16.2.5. 在移交之日，甲方和乙方双方将正式签署移交备忘录，同时甲方的管理人员将正式负责运营和维护本项目；
16.2.6. 正式移交备忘录的签署，意味着乙方对本项目的特许权被结束和终止；
16.3. 本项目移交应包括以下内容：
16.3.1. 本项目所有设施、设备；
16.3.3. 与本项目运营和维护有关的手册、制度、财务账目和凭证等文件、资料(含技术资料)；
16.3.4. 本项目运营、维护期间所产生的记录、档案资料等；
16.4在正式签署移交备忘录之日前30天内，甲方可检查本项目的设施、设备是否有任何超出移交文件所描述的缺陷和损坏。乙方应根据甲方提出的书面要求，修理或更换有缺陷或损坏的设施、设备，或根据双方的协议对甲方进行补偿；
16.5本项目移交时，乙方应保证不得因乙方的债务而使甲方遭受任何其它方的追索。甲方不需承担由此而引起的任何责任，本项目的移交日期也不受影响；
16.6 乙方运营期满，如甲方继续委托经营，同等条件下，乙方享有优先经营权。具体条件另行商定；
16.7 乙方移交项目时必须保证整个系统运行正常，并对甲方人员进行系统运行维护培训；

第八部分   一般条款
第十七条甲方的一般义务
17.1在整个项目的设计、施工管理以及验收移交的过程中，乙方必须服从甲方对整个项目的统一管理。同时甲方对项目设计文件以及后期的管理文件有审查确认的权利。
17.2在建设期间，甲方应在现场施工管理上提供必要的支持。
17.3因乙方自身原因导致项目建设进度延迟1个月以上时，甲方有权解除本合同。由此造成的双方的损失由乙方自行承担。
17.4甲方及甲方用户在投资期内正确合理地使用乙方所提供的热水服务，并接受乙方的相关服务。投资期满后，甲方有权通过公开招标或其它方式确认新的运营商。
17.5甲方及甲方用户有权就热水供应以及收费和服务向乙方进行咨询。
17.6协助乙方处理热水系统供热过程中存在的纠纷。
第十八条乙方的一般义务
18.1. 乙方应遵守国家及地方的有关法律、法规、规章、规范性文件及与本项目有关的建设、运营、维护的规定。乙方应掌握与实施本项目有关的法律、法规的所有必须的信息，甲方将认为乙方已全部了解了有关法律、法规方面的知识，由于乙方违反上述法律、法规、规章及规范性文件的规定受到的任何处罚与甲方无关。
18.2.乙方是本项目的建设实施单位。在服从甲方对整个项目的统一管理前提下，乙方自行本项目设计、设备供应及安装、施工管理以及验收移交等全部工作，并支付相应的费用。
18.3.在本项目的建设或运营的过程中，因乙方原因导致的违反有关国家或地方规定，遭到行政处罚时，乙方自行承担相应的责任。甲方不承担连带责任。
18.4.乙方有权对甲方终端用户私自拆、改、破坏用热水管道影响乙方供热设施的行为进行处罚，但应事先向甲方报告协商。
18.5.除合同解除外，任何纠纷均不能中断、终止热水系统供给。
18.6.乙方按规定的时间、足额、定量向甲方提供年合格的热供应及服务，满足甲方使用要求。
18.7.乙方应及时安全地处理各种日常维修、紧急抢修工作。
18.8.乙方不得无故停止热水供应。乙方在设施计划检修、出现故障等需要停止供热时，应事前告知学生，做好解释工作，同时立即组织维修、抢修等，并及时通知甲方。
18.9.本项目投资期满后，甲方有权通过公开招标方式确认新的本项目运营商。在其它条件相同的情况下，乙方拥有优先中标权。
18.10 负责合同范围内学生公寓热水系统并保障设备正常运行；
18.11 负责本项目的运行维护管理；
18.12 负责供热水消耗的水、电、气费用等支付；
18.13 负责室内管网和室外管网的维护及本项目设备的维修与保养；
18.14 建立本项目各项管理制度、配备合格的专业运行、管理及维修人员；
18.15做好能源计量和运行数据记录工作；
18.16做好水质化验，确保水质符合国家有关标准；
18.17负责本项目设备的安全档案管理；
18.18严格执行技术监督局、环保局有关规定，保证设备安全运行，达到环保、节能指标。
第十九条免补偿条款
19.1. 甲方为了公共安全和健康的紧急情况，采取的措施影响到乙方对本项目的运营，甲方不对此进行任何补偿。
第二十条保密
 20.1.本合同的签字双方应将本合同及本项目所涉及的资料、双方之间相互的联系及提供的条件作为秘密资料对待，不得以任何方式向除双方的专业顾问及用于本项目报批外的第三方泄露。
第二十一条违约
21.1. 如果由于甲方单方面的原因未能履行或延迟履行本合同所规定的各项义务，甲方将为此承担违约责任，乙方将有权向甲方提出索赔。
21.2 如果由于乙方单方面的原因未能履行或延迟履行本合同所规定的各项义务，乙方将为此承担违约责任，且甲方有权向乙方提出索赔。
第二十二条不可抗力
22.1.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的部分或全部不能履行本合同的义务，将不视为违约。但遇有不可抗力的一方，有责任采取一切合理的措施以减少因不可抗力造成的损失。
22.2.任何一方遇到不可抗力时，应尽快将事故的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后14天内向另一方提交不能履行，或部分不能履行本合同义务，或需要延期履行本合同义务的理由的报告，及不可抗力的证明文件。
22.3. 就本合同而言，“不可抗力”指超出一方所能正常控制的范围，使得该方实际上不可能在此情况下履行其部分或全部本合同义务，且通过努力也不能避免的事件，不可抗力包括但不限于以下方面：
22.3.1. 战争、敌对行为、入侵、封锁、禁运等；
22.3.2. 叛乱、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内乱；
22.3.3. 暴乱、骚动或混乱，但对完全局限于乙方或其承包商、运营维护公司雇用人员中间的，确实由于从事本项目而引起的此类事件除外；
22.3.4. 火灾、水灾、台风、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事件；
22.3.5. 双方同意的其它不可抗力。
22.4. 乙方应通过保险来弥补因自然因素所致的不可抗力所造成的直接损失。甲方对自然因索所致的不可抗力所造成的乙方的所有损失、损害不承担任何赔偿责任，但甲方将允许延长本项目投资年限作为给予乙方适的当补偿，但延长期不可超过这种不可抗力的实际影响期。
22.5. 如果不可抗力事件严重阻止、妨碍或延误累计日数超过180天，则任何一方均可书面通知另一方要求终止合同。
第二十三条争议的解决
23.1 双方同意如在执行本协议或解释有关规定时产生争议或歧义，双方应协商努力解决这种争议，如不能解决，双方代表应开会解决争议或歧义，双方的联合决定对各方均有约束力。
23.2 如双方经协商后仍不能解决争议或歧义，则双方一致同意将本合同产生的或与本合同相关的一切争议提请甲方所在地人民法院裁决。
23.3在争端解决期间，双方应继续履行本合同所规定的义务。
第二十四条法律
24.1. 本合同的订立、效力、解释、履行及争端的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
第二十五条其它
25.1. 本合同的未尽事宜，通过签约双方友好协商进行补充，补充合同与本合同具有同等效力。
25.2. 本合同一式六份，双方签字后生效，甲乙双方各执三份，每份合同具有同等效力。
25.3. 竞争性磋商文件中约定的事项未在合同中体现的，按竞争性磋商文件执行。
第九部分  项目运营监管实施细则
合同签订后按照竞争性磋商文件及响应文件双方协商确定。
甲方(公章)：                             乙方(公章)：
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：四川外国语大学
第七篇  响应文件编制要求

一、投标响应函
投标响应函

二、技术部分

技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表 

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照
（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017年度财务状况报告（表）复印件盖鲜章，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件盖鲜章。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和提供2016年1月--2018年6月缴纳税收和社会保险缴纳证明材料原件，本年度新成立的公司提供递交响应文件前半年的缴纳税收和社会保险缴纳证明材料原件。

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件
说明：供应商或设备厂家按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
五、供应商实力证明材料

（一）ISO9001质量管理体系认证；

（二）ISO14001环境管理体系认证；

（三）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；

（四）设备制造商需提供《全国工业产品生产许可证》；

（五）省级（含省级）级以上技术质量监督局颁发的有效模块炉质量检测报告。

六、项目业绩证明材料
（一）高校热水BOT 业绩合同；
（二）燃气类热水应用业绩合同；

（三）100万及以上学校热水业绩合同。

七、客户满意度调查表证明材料

 热水BOT系统满意度调查表证明材料（原件备查）。
八、施工及运营管理方案

格式自定。
九、其他应提供的资料

（一）磋商保证金缴纳情况证明文件
（二）其他资料

 其他与项目有关的资料（自附）
一、投标响应函

投标响应函

四川外国语大学：
根据已收到的            （项目名称及采购编号）的竞争性磋商文件,我方愿意按照竞争性磋商文件中的条款、要求，提供所需一切建设投资和相关经营、服务。我方代表   （姓名）经正式授权并代表        （供应商名称）提交响应文件正本1份、副本4份。
如果我方的响应文件被接受，我们在接到成交通知后将按贵方要求及时签订合同协议书。
我方已详细阅读了全部竞争性磋商文件，已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
我方已毫无保留地向贵方提供本竞争性磋商文件要求的一切所需的证明材料且承诺均为真实、准确的，如有虚假、夸大愿承担相应法律责任。
除了另行签订的协议外，贵方的中标通知和竞争性磋商文件、我方的响应文件及承诺均作为约束我们双方的合同内容。
我方愿意承担我单位为本招标所发生的一切费用。
供应商：（公章）                        法定代表人：（签字或公章）
单位地址：                          
电话：                            
二、技术部分

技术响应偏离表
项目名称：

	序号
	产品质量技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

   （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第二篇 产品质量技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分
（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
项目名称：

	序号
	商务及服务要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇 商务及服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其它优惠承诺（格式自定） 

四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

                                                （供应商公章）

                                                年   月   日

（五）2017年度财务状况报告（表）复印件盖鲜章，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件盖鲜章。
（六）书面声明

项目名称：                                                
致：                   （采购人）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和提供2016年1月--2018年6月缴纳税收和社会保险缴纳证明材料原件，本年度新成立的公司提供递交响应文件前半年的缴纳税收和社会保险缴纳证明材料原件。

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商或设备厂家按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、供应商实力证明材料

（一）ISO9001质量管理体系认证；

（二）ISO14001环境管理体系认证；

（三）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；

（四）设备制造商需提供《全国工业产品生产许可证》；

（五）省级（含省级）级以上技术质量监督局颁发的有效模块炉质量检测报告。

六、项目业绩证明材料
（一）高校热水BOT 业绩合同；
（二）燃气类热水应用业绩合同；

（三）100万及以上学校热水业绩合同。

七、客户满意度调查表证明材料

 热水BOT系统满意度调查表证明材料。
八、施工及运营管理方案

格式自定。
九、其他应提供的资料

（一）磋商保证金缴纳情况证明文件
（二）其他资料

 其他与项目有关的资料（自附）

1

