四川外国语大学核算科网络改造及机房设备更新项目询价单

（采购执行单号：H2018069）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 |  |  | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,背板带宽598Gbps/5.98Tbps，包转发率198Mpps | 1台 |  |  | 中心机房-财务处机柜，财务处网络进行VLAN重新规划，IP地址规划，防火墙，核心调试工作，与原校园网整个网络规划一致，并且符合校园上网认证方式。 |
| 2 | 光纤模块 |  |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4个 |  |  |  |
| 3 | 网络布线 |  |  | 6类 | 6箱 |  |  | 财务报帐大厅布24个6类网络布线,2个电话信息点 |
| 4 | 网络模块 |  |  | 6类 | 30个 |  |  |  |
| 5 | 网络面板 |  |  | 6类 | 15个 |  |  | 双口 |
| 6 | 网络跳线 |  |  | 6类 | 50根 |  |  | 3米跳线，现场加工 |
| 7 | PVC 材料 |  |  |  | 1批 |  |  | 30个点的6类网络布线，施工布线，财务网络规划调试 |
| 总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求： 1.实施时间：2018年6月25日开始实施，7月18 日前完成项目实施。 2.实施地点：四川外国语大学校内 3.实施要求： 施工及验收标准：按照《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007、《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007执行； 三、技术培训：防火墙、交换机配置培训等内容； 四、售后服务：交换机及配件质保按照厂家规定执行，布线系统质保 10 年。防火墙、交换机、网络主线发生故障，2两小时响应； 五、付款方式：项目验收合格后支付合同金额的95%，余下5%在验收合同之日起一年后项目无重大质量问题再无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价33675元，报价为项目包干价（包含货物、税费、运输费、安装费、电线开关等辅材、施工和集成等全部费用）。报价人须在2018年6月12日（09:00-11:00，15:00-17:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                             联系电话：