## 封-1 招标工程量清单
|  | 博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:详设计及施工规范 3.规格:Pj=13kW Ij=24.7A 4.接线端子材质、规格:详设计及施工规范 5.端子板外部接线材质、规格:详设计及施工规范 6.安装方式:墙上嵌装，底边距地1.6m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联暗开关 2.材质:详设计及施工规范 3.规格:10A 250V 4.安装方式:底边距地1.3m安装墙上暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10
3 | 030404035001 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.材质:详设计及施工规范 3.规格:10A 250V 4.安装方式:底边距地0.3m安装暗装 [工作内容] | 个 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.本体安装 2.接线
4 | 030404035002 | 地插座 | [项目特征] 1.名称:地插座 2.材质:不锈钢座架，铜质插芯，详见设计要求 3.规格:10A 250V 4.安装方式:嵌入地面 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 22
5 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:详设计及施工规范 3.规格:10A 250V 4.安装方式:底边距地0.3m安装暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
6 | 030412004001 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:详设计及施工规范 3.规格:2.5寸，4K 4.安装形式:嵌入 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 112
7 | 030412001001 | 吸顶灯Φ400 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:详设计及施工规范 3.规格:Φ400 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001001 | 暗配管KBG20 | [项目特征] 1.名称:暗配管KBG20 2.材质:KBG管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计及施工规范 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 344.2
9 | 030411001002 | 暗配管KBG25 | [项目特征] 1.名称:暗配管KBG25 2.材质:KBG管 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计及施工规范 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 275.9
10 | 030411004001 | 管内穿线ZRBV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线ZRBV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 1195.92
11 | 030411004002 | 管内穿线ZRBV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线ZRBV-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-4mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 538.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411004003 | 管内穿线ZRBV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线ZRBV-6mm2 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-6mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 167.64
13 | 030411006001 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 200
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1分部分项工程项目清单综合单价分析表（一）
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程)
项目编码 | 030404017001 | 项目名称 |  | 配电箱 | [5 empty] | 计量单位 |  | 台 |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计 | bar: 4; 6; 8
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1

## 表-09-1施工技术措施项目清单综合单价分析表（一）
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程)
项目编码 | 011703001001 | 项目名称 |  | 垂直运输 | [5 empty] | 计量单位 |  | 项 |  | 综合单价 |  | 12018.27
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计 | bar: 4; 6; 8
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 配电箱 | 台 |  |  | 2000
2 | 单联单控暗开关 | 套 |  |  | 15
3 | 普通插座 | 套 |  |  | 20
4 | 地插座 | 套 |  |  | 200
5 | 空调插座 | 套 |  |  | 30
6 | LED筒灯 | 套 |  |  | 55
7 | 吸顶灯Φ400 | 套 |  |  | 120
8 | KBG管 DN20 | m |  |  | 3.5
9 | KBG管 DN25 | m |  |  | 6.1
10 | 绝缘电线ZRBV-2.5mm2 | m |  |  | 1.75
11 | 绝缘电线ZRBV-4mm2 | m |  |  | 2.82
12 | 绝缘电线ZRBV-6mm2 | m |  |  | 3.9
13 | 接线盒 | 个 |  |  | 1
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [6 empty] | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(电气工程) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计