## 封-1 招标工程量清单
|  | 博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:详见设计要求 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm，详见设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿石材砖 4.嵌缝材料种类:详见设计要求 5.防护层材料种类:详见设计要求 6.酸洗、打蜡要求:详见设计要求 7.磨边要求:详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 392.1
2 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:15mm木工板，详见设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 厚度为5mm [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 248.16
3 | 011108001001 | 门槛石 | [项目特征] | m2 | 2.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.贴结合层厚度、材料种类:详见设计要求 2.面层材料品种、规格、颜色:16mm黑金沙石材 3.勾缝材料种类:详见设计要求 4.防护材料种类:详见设计要求 5.酸洗、打蜡要求:详见设计要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输
4 | 011106007002 | 木板楼梯面层（含平台部分） | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:18mm木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm橡木踏步梯步 3.粘结材料种类:详见设计要求 4.防护材料种类:详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 12.82
| B | 墙面、柱面装饰工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 | m2 | 114.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.面层厚度、砂浆配合比:1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层
2 | 011406001001 | 乳胶漆墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:3遍，满足设计要求 4.防护材料种类:详见设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍，详见设计要求 6.部位:储藏室墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.材料运输 | m2 | 114.22
3 | 011406001002 | 硅藻泥墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:3遍，满足设计要求 4.防护材料种类:详见设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:硅藻泥 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.材料运输 | m2 | 690.25
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] | m2 | 22.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.基层材料种类、规格:15mm木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:红樱桃木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.材料运输
5 | 011210006002 | 石膏板隔墙 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格、颜色:双面15mm木工板、9.5mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:详见设计要求 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 4.材料运输 | m2 | 256.72
6 | 011204003002 | 大厅仿石材砖墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm仿石材砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:拉5厘V型槽 5.防护材料种类:详见设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 | m2 | 22.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 8.材料运输
7 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.找平层:20mm 1:3水泥砂浆找平层 2.防水膜品种:聚氨酯防水漆 3.涂膜厚度、遍数:三遍 4.保护找平层:20mm 1:2水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.找平层铺设 4.铺布、喷涂防水层 | m2 | 22.48
8 | 011205002002 | 块料柱面 | [项目特征] 1.柱截面类型、尺寸:综合考虑 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:800*400面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:拉5厘V型槽 5.防护材料种类:详见设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 20.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡
| C | 天棚工程
1 | 011302001001 | 办公室吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:各自高度详见设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨及轻钢龙骨，详见设计要求 3.基层材料种类、规格:15mm木工板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.压条材料种类、规格:详见设计要求 6.嵌缝材料种类:详见设计要求 7.防护材料种类:详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 152
2 | 011302001002 | 大厅吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:各自高度详见设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨及轻钢龙骨，详见设计要求 3.基层材料种类、规格:15mm木工板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板、600*600黑镜厚度为4厘 5.压条材料种类、规格:详见设计要求 6.嵌缝材料种类:详见设计要求 7.防护材料种类:详见设计要求 | m2 | 133.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
[工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输
3 | 011302001003 | 会议室吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:各自高度详见设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨及轻钢龙骨，详见设计要求 3.基层材料种类、规格:15mm木工板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.压条材料种类、规格:详见设计要求 6.嵌缝材料种类:详见设计要求 7.防护材料种类:详见设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 35.16
4 | 011406001003 | 天棚面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:3遍 4.防护材料种类:详见设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍， | m2 | 408.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
详见设计要求 6.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.材料运输
| D | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:综合考虑 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 36.65
2 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:构造柱、过梁等 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.56
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 | m2 | 408.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 400.51
5 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土楼梯 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见设计要求 3.构件表面的附着物种类:详见设计要求 4.场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3.12
6 | 010103002001 | 余方弃置（基本运距1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:基本运距1km 3.弃渣费:自行综合考虑 [工作内容] | m3 | 82.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.余方点装料运输至弃置点
7 | 010103002002 | 余方弃置（增运24） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:增（减）运24km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 82.19
| E | 门窗工程
1 | 010809004001 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm金丝米黄色石材，加厚圆边和耳朵 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 4.材料运输 | m2 | 6.95
2 | 010801002001 | 定制实木套装门0922 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:定制实木板套装门900*2200mm 2.拉手种类及材质:不锈钢拉手，详见设计要求 [工作内容] 1.门安装 2.拉手安装 3.五金安装 4.材料运输 | 樘 | 8
3 | 010801002002 | 定制实木套装门0822 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:定制实木板套装门800*2200mm 2.拉手种类及材质:不锈钢拉手，详见 | 樘 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
设计要求 [工作内容] 1.门安装 2.拉手安装 3.五金安装 4.材料运输
4 | 010801002003 | 定制实木套装门1421 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:定制实木板套装门1440*2100mm 2.拉手种类及材质:不锈钢拉手，详见设计要求 3.门套线:成品门套线 [工作内容] 1.门安装 2.拉手安装 3.五金安装 4.材料运输 | 樘 | 1
5 | 010801002004 | 成品玻璃门1521 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品玻璃门1480*2100mm 2.拉手种类及材质:不锈钢拉手，详见设计要求 [工作内容] 1.门安装 2.拉手安装 3.五金安装 4.材料运输 | 樘 | 1
6 | 011502001001 | 不锈钢门套线 | [项目特征] 1.基层材料:15mm木工板 2.线条材料品种、规格、颜色:60mm不锈钢门套线 厚度5mm [工作内容] | m | 168.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.材料运输
| F | 金属工程
1 | 010606008002 | 钢梯 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:200*200*5钢柱、100*50*5槽钢、50*50*5角钢等，综合考虑 2.钢梯形式:踏步式 3.预埋铁件、螺栓种类:综合考虑 4.除锈要求:满足设计要求 5.探伤要求:满足设计要求 6.防火要求:满足设计要求 7.油漆种类及遍数:满足设计要求 8.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 2.51
2 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:定制铁艺栏杆950mm高（40*40方管做漆） 2.固定配件种类:详见设计要求 3.防护材料种类:详见设计要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 14.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4.刷防护材料 5.材料运输
3 | 011501006001 | 定制铁艺书架 | [项目特征] 1.台柜规格:高度到顶 2.材料种类、规格:矩管20*30*5mm焊接打磨 3.五金种类、规格:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:油漆三遍 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 10
4 | 011501011001 | 定制铁艺矮柜 | [项目特征] 1.台柜规格:高度为1000mm 2.材料种类、规格:矩管20*30*5mm焊接打磨 3.五金种类、规格:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:油漆三遍 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 2.5
| G | 其他工程
1 | 010401005002 | 空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级、配合比:详见设计要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 | m3 | 3.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输
2 | 011304002002 | 开筒灯孔 | [项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 [工作内容] 1.开孔 2.刷防护材料 3.材料运输 | 个 | 112
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:详见设计要求 2.建筑物檐口高度、层数:详见设计要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:满足施工要求 2.搭设高度:详见设计要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 384.27
本页小计
合 计

## 表-09-1分部分项工程项目清单综合单价分析表（一）
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程)
项目编码 | 030404017001 | 项目名称 |  | 配电箱 | [5 empty] | 计量单位 |  | 台 |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计 | bar: 4; 6; 8
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程)
项目编码 | 011703001001 | 项目名称 |  | 垂直运输 | [5 empty] | 计量单位 |  | 项 |  | 综合单价 |  | 12018.27
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计 | bar: 4; 6; 8
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 其他未预见的费用 | 项 | 100000
合 计 |  |  | 100000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [9 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 红樱桃木饰面板 | m2 |  |  | 45.72
2 | 600*600黑镜 | m2 |  |  | 110
3 | 800*800仿石材砖 | m2 |  |  | 185
4 | 800*400面砖 | m2 |  |  | 185
5 | 20mm金丝米黄色石材 | m2 |  |  | 150
6 | 16mm黑金沙石材 | m2 |  |  | 170
7 | 9.5mm石膏板 | m2 |  |  | 10.34
8 | 轻钢龙骨 75×50 | m |  |  | 8.88
9 | 轻钢龙骨 75×40×0.63 | m |  |  | 7.76
10 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 |  |  | 16.06
11 | 成品玻璃门1480*2100mm | 樘 |  |  | 1300
12 | 80mm高不锈钢踢脚线5mm厚 综合 | m |  |  | 22
13 | 60mm不锈钢门套线5mm厚 | m |  |  | 18
14 | 定制铁艺栏杆950mm高 | m |  |  | 185
15 | 乳胶漆 | kg |  |  | 25.69
16 | 硅藻泥 | kg |  |  | 90
17 | 15mm木工板 | m2 |  |  | 26.55
18 | 定制铁艺书架 | m2 |  |  | 580
19 | 定制铁艺矮柜 | m2 |  |  | 580
20 | 定制实木套装门0922 | 樘 |  |  | 1200
21 | 定制实木套装门0822 | 樘 |  |  | 1000
22 | 定制实木板套 | 樘 |  |  | 2100
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [9 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
装门1440*2100mm

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [6 empty] | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：博文楼四楼实验室装修工程(装饰工程) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计